SOLICITAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL

| 01 – NOME DO ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  |  |  |  |  |  | 02 – ENDEREÇO: AV. ALBERTO BRAUNE, Nº 224, CENTRO, NOVA FRIBURGO/RJ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 – ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ TER OS CAMPOS DE Nº 10, 12 E 13 PREENCHIDOS PELA EMPRESA E DEVOLVIDO NO ENDEREÇO ACIMA OU PELO E-MAIL cotacao3.pmnf@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 – PRAZO DE ENTREGA: |  |  |  |  | CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |  |  | 05 – LOCAL DE ENTREGA: |  |  |  |  | CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |
| 06 – ITEM |  | 07 – CÓDIGO |  |  | 08- DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  |  |  | 09 – U/C |  | 10 – MARCA |  | 11 – QUANT. |  | PREÇO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 – UNITÁRIO |  | 13 - TOTAL |
| 1 |  | 279638 |  |  | Agulha descartável 13 x 4,5, cx. c/ 100 unid. / Bisel simples com afiação adequada / cânula siliconizada / canhão com encaixe para seringas de bico slip ou luer lock. |  |  |  |  |  |  | CAIXA |  |  |  | 1106 |  |  |  |  |
| 2 |  | 468908 |  |  | Agulha descartável 25 x 07, cx. c/ 100 unid. / Bisel simples com afiação adequada / cânula siliconizada / canhão com encaixe para seringas de bico slip ou luer lock. |  |  |  |  |  |  | CAIXA |  |  |  | 7.086 |  |  |  |  |
| 3 |  | 397511 |  |  | Agulha descartável 40 x 12, cx. c/ 100 unid. / Bisel simples com afiação adequada / cânula siliconizada / canhão com encaixe para seringas de bico slip ou luer lock. |  |  |  |  |  |  | CAIXA |  |  |  | 5.179 |  |  |  |  |
| 4 |  | 437169 |  |  | Dispositivo para infusão intravenosa nº 19; Agulha siliconizada,com paredes finas e bisel biangular e trifacetado; asas maleáveis e flexíveis, ajustáveis anatomicamente; conforme manuseio; tubo vinílico transparente, estéreis, atóxicos e apirogênios, embalados individualmente em blister de plástico e papel grau cirúrgico. |  |  |  |  |  |  | UNID. |  |  |  | 10.800 |  |  |  |  |
| 5 |  | 457844 |  |  | Seringa descartável de 20 ml; estéril; polipropileno; transparente com graduação nítida que não se desprende; embolo com pistão (borracha); deslizante; protetor plástico de agulha; embalada individualmente; com abertura asséptica; anel de retenção; siliconização interna; contendo externamente os dados de identificação, procedência, data da fabricação, validade, número do lote; registro no MS; bico slip. |  |  |  |  |  |  | UNID. |  |  |  | 207.480 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Seringa descartável de 3 ml, estéril, polipropileno, transparente, com graduação nítida que não se desprende, embolo com pistão (borracha) deslizante, protetor plástico de agulhas, embalada individualmente, com abertura asséptica, anel de retenção, siliconização interna, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, número do lote, registro no MS, bico slip. |  |  |  |  |  |  | UNID. |  |  |  | 311.700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL GERAL: |  |  |  |
| DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALIDADE DA PROPOSTA: |  |  | 180 dias |
| NOME DA EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOME DO BANCO: |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELEFONE: |  |  |  |  |  |  |  |  | E-MAIL: |  |  |  |  |  |  |  | AGÊNCIA: |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  | INSC. ESTADUAL: |  |  |  |  |  |  |  | Nº DA CONTA: |  |  |  |
| EM: | _____/_____/_____ |  |  |  |  | Assinatura/Carimbo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |