SOLICITAÇÃO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL

| 01 – NOME DO ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  |  |  |  |  |  | 02 – ENDEREÇO: AV. ALBERTO BRAUNE, Nº 224, CENTRO, NOVA FRIBURGO/RJ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 – ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ TER OS CAMPOS DE Nº 10, 12 E 13 PREENCHIDOS PELA EMPRESA E DEVOLVIDO NO ENDEREÇO ACIMA OU PELO E-MAIL cotacao5.pmnf@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 – PRAZO DE ENTREGA: |  |  |  |  | CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |  |  | 05 – LOCAL DE ENTREGA: |  |  |  |  | CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |
| 06 – ITEM |  | 07 – CÓDIGO |  |  | 08- DESCRIÇÃO DO MATERIAL |  |  |  |  |  |  | 09 – U/C |  | 10 – MARCA |  | 11 – QUANT. |  | PREÇO |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 – UNITÁRIO |  | 13 - TOTAL |  |
| 01 |  | 386028 |  |  | EQUIPO COM SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS – para uso em bomba de infusão, com perfurante e gotejador padrão nbr 140419 (iso 8536-4) câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas de 15um; tubo extensor de pvc com 2,80m e volume de preenchimento (priming) de 24,04 ml, pinça rolete, seguimento de bombeamento em silicone grau médico de alta precisão, injetor lateral sem látex com pinça incorporada, terminação tipo spin-lock (luer slip e luer-lock conjugados); tampa protetora contendo membrana hidrófoba (fluid-stop); esterilizado por eto; compatível com a bomba infusora que deverá ser entregue em regime de comodato. |  |  |  |  |  |  | Unid. |  |  |  | 9.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO 100 (CEM) BOMBAS DE INFUSÃO PARA USO DOS EQUIPOS ENTERAIS. TODAS AS BOMBAS DE INFUSÃO DISPONIBILIZADAS DEVERÃO SER 100% COMPATÍVEIS COM OS RESPECTIVOS EQUIPOS FORNECIDOS. TODOS OS EQUIPOS FORNECIDOS DEVERÃO TR NO MOMENTO DA ENTREGA PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 24 (VINTE E QUATRO) MESES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALIDADE DA PROPOSTA: |  |  |  | 90 dias |
| NOME DA EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOME DO BANCO: |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELEFONE: |  |  |  |  |  |  |  |  | E-MAIL: |  |  |  |  |  |  |  | AGÊNCIA: |  |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  | INSC. ESTADUAL: |  |  |  |  |  |  |  | Nº DA CONTA: |  |  |  |  |
| EM: | _____/_____/_____ |  |  |  |  | Assinatura/Carimbo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |