[image: image1.png]SECRETARIA

FRlBURGO DE SAUDE

P R E F E T U R A




[image: image1.png]

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.576/2020
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL POR LOTE
OBJETO:   REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO  para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Nova Friburgo pelo período de 12 (doze) meses.
LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISES DE APARELHOS OFERTADOS POR COMODATO E REAGENTES
Pelo presente
instrumento,
declaro  que
a
empresa, CANAÃ COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA inscrita sob CNPJ nº  09.039.151/0001-28 não está apta em atender o lote 01:MATERIAL PARA SÓDIO, POTÁSSIO E CÁLCIO- ÍON SELETIVO devido aos seguintes requisitos:

• A empresa apresentou na proposta reagentes da marca Diamond, e o aparelho de acervo patrimonial Aparelho AVL 9180 Roche. No edital está solicitando “ A EMPRESA QUE FORNNECER OS INSUMOS PARA OS EQUIPAMENTOS DO ACERVO PATRIMONIAL PRÓPRIO DA CONTRATANTE TERÃO QUE APRESENTAR CERTIFICADO ORIGINAL OU CONFORMIDADE DO REATIVO PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO DO MESMO FABRICANTE. “ 
Os demais lotes de insumos que requerem aparelhos mesmo que em regime de comodato também é solicitado que seja reagentes da mesma marca do detentor do registro da Anvisa como no Edital “TODOS OS REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES E SOLUÇÕES DEVEM SER DA MESMA MARCA DO DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA DO APARELHO”. O mesmo cuidado para a qualidade dos exames realizados em nossos aparelhos como em aparelhos de empresas terceirizados é mantido, garantindo a qualidade e confiabilidade dos resultados e durabilidade dos equipamentos.
Recentemente no processo Emergencial de Insumos de Laboratórios de nº013281/2021 a empresa Biocell foi desclassificada por apresentar marca diferente da marca do Aparelho AV 9180 Roche e registro da Anvisa diferente do registro da marca do aparelho. 

Para assegurar que não ocorrerá danos ao nosso aparelho bem como alteração na qualidade dos exames, solicito um parecer da marca detentora do aparelho AVL9180 Roche autorizando a utilização dos reagentes Diamond no aparelho. AV9180 Roche. Ressalto também que as todo dado que tiver no aparelho devido a utilização de reagentes que não são originais serão da empresa contratada e as manutenções no aparelho ficaram por conta da empresa ganhadora do  contrato.
Atenciosamente, 
Amanda O. G. Quima CRBIO: 057849-02D  
Bióloga- Responsável técnica do Lab. De Análises Clínicas HMRS  
 Coordenadora Geral de Laboratórios PMNF  
Hospital Municipal Raul Sertã- Rua General Osório 324, Centro -Nova Friburgo -RJ- 28625-630 
(22)2524-2300- Ramal Laboratório: 2343 .

Nova Friburgo, 28 de outubro de 2021.
