[image: image1.png]SECRETARIA

FRlBURGO DE SAUDE

P R E F E T U R A




[image: image1.png]

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.576/2020
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR GLOBAL POR LOTE
OBJETO:   REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO  para atender as necessidades da Rede Municipal de Saúde de Nova Friburgo pelo período de 12 (doze) meses.
LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISES DE APARELHOS OFERTADOS POR COMODATO E REAGENTES
Pelo presente
instrumento,
declaro  que
a
empresa, VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA inscrita sob CNPJ nº 11.308.834/0001-85 não está apta em atender o lote 17: MARCADORES INFLAMATÓRIO  devido aos seguintes requisitos:

• Não foi apresentado no folder e na proposta as seguintes especificações solicitadas no Edital: utilização do marcador európio e identificação automática dos testes através do QR code. 
“ Equipamento para análise de testes imunológicos por imunofluorencência utilizando o marcador európio, com impressora interna, identificação automática dos testes através de QR code, resultados qualitativos ou quantitativos liberados em COI. Apresentar registros na ANVISA de todos os equipamentos e insumos. “ 

Atenciosamente, 
Amanda O. G. Quima CRBIO: 057849-02D  
Bióloga- Responsável técnica do Lab. De Análises Clínicas HMRS  
 Coordenadora Geral de Laboratórios PMNF  
Hospital Municipal Raul Sertã- Rua General Osório 324, Centro -Nova Friburgo -RJ- 28625-630 
(22)2524-2300- Ramal Laboratório: 2343 .

Nova Friburgo, 28 de outubro de 2021.
