**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.151/2022**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO**

**TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM**

**OBJETO:** **Aquisição de móveis e equipamentos**, para a adequação do Polo de Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas nas Requisições de compras, bem como nas demais cláusulas presentes no Termo de Referência correlato.

**ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CATMAT** | | **ESPECIFICAÇÃO** | **MARCA** | **U/C** | **Qtd.** | **PREÇO** | |
| **UNITÁRIO** | **TOTAL** |
| **COTA EXCLUSIVA** | | | | | | | | |
| **01** | 475764 | | Arquivo Escritório: Material: Chapa Aço 24 / 26;  Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi; Padrão Acabamento: Tratamento Antiferruginoso  Quantidade Gavetas: 4 Unidades; Cor: Cinza; Características Adicionais: Dimensões Aproximadas :470 X 570 X 1362 Mm; Aplicação: Pastas Suspensas. |  | Unid. | 12 | **R$ 828,15** | **R$ 9.937,80** |
| **02** | 307130 | | Armário Estante  Material: Aço ; Largura Aproximada: 0,92 M Profundidade Aproximada : 0,30 M Altura Aproximada: 1,98 M; Cor: Cinza ;Acabamento Superficial: Pintado ; Quantidade Prateleiras Internas: 6 Un |  | Unid. | 05 | **R$ 410,24** | **R$ 2.051,20** |
| **SUBTOTAL COTA EXCLUSIVA** | | | | | | | | **R$ 11.989,00** |
| **COTA PRINCIPAL** | | | | | | | | |
| **03** | 416023 | | Câmara para conservação de vacinas, medicamentos e termo lábeis com temperaturas de 2º a 8º, alarmes, discador telefônico e sistema de homogeneização de temperatura – Capacidade aproximada de 560L.; Vertical, construído em chapas de aço inoxidável;  Iluminação interna de led com acionamento automático na abertura da porta;  Homogeneização de temperatura através de ventilador da unidade de ar forçado com desligamento na abertura da porta; Medida aproximada de 198 A x 75L x 87P (cm) externa  Medida aproximada de 130A x 60Lx 73P (cm) interna  Bivolt 127/220V 50/60hz ; 4 a 7 prateleiras ou gavetas com regulagem de altura  Porta em vidro duplo; Sistema de emergência 24h/48h |  | Unid. | 04 | **R$ 23.166,67** | **R$ 92.666,68** |
| **SUBTOTAL COTA PRINCIPAL** | | | | | | | | **R$ 92.666,68** |
| **COTA RESERVADA** | | | | | | | | |
| **04** | 416023 | | Câmara para conservação de vacinas, medicamentos e termo lábeis com temperaturas de 2º a 8º, alarmes, discador telefônico e sistema de homogeneização de temperatura – Capacidade aproximada de 560L.; Vertical, construído em chapas de aço inoxidável;  Iluminação interna de led com acionamento automático na abertura da porta;  Homogeneização de temperatura através de ventilador da unidade de ar forçado com desligamento na abertura da porta; Medida aproximada de 198 A x 75L x 87P (cm) externa  Medida aproximada de 130A x 60Lx 73P (cm) interna  Bivolt 127/220V 50/60hz ; 4 a 7 prateleiras ou gavetas com regulagem de altura  Porta em vidro duplo; Sistema de emergência 24h/48h |  | Unid. | 01 | **R$ 23.166,67** | **R$ 23.166,67** |
| **SUBTOTAL COTA RESERVADA** | | | | | | | | **R$ 23.166,67** |
|  | | **Total: R$ 127.822,35** | | | | | | |