EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.171/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25.620/2025

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, para atender à necessidade da Subsecretaria de Atenção Básica/Coord. Saúde Bucal, pelo período de 01 (um) ano, conforme condições, especificações, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas nas Requisições de compras, bem como nas demais cláusulas presentes no Termo de Referência correlato.

LAUDO PARA APROVAÇÃO DE CATÁLOGOS

Com os cordiais cumprimentos, venho, por meio deste, encaminhar os catálogos referentes ao Pregão n.º 90.171/2025, para conhecimento e análise quanto à compatibilidade das especificações solicitadas no edital, conforme documentos anexos. Após a análise, solicita-se que o laudo seja encaminhado ao setor da Comissão permanente de Pregão III a fim de dar prosseguimento à licitação.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | EMPRESA | TIPO | MARCA | SITUAÇÃO | MOTIVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL – Com cada ml contendo 20 mg de cloridrato de lidocaína, 10 mg de Epinefrina, também conhecida como adrenalina, isento de Metilparabeno, envasado em tubete de cristal com 1,8 ml e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes. Cada apresentação: Cx c/ 50 tbs. | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTD | CATÁLOGO | LIDOSTESIM AD - DLA | REPROVADO | O produto apresentado pela empresa não atende o descritivo. O tubete deve ser em cristal. O anestésico quando envasado em tubete de plástico pode apresentar importante alteração em seu desempenho. |
| 02 | ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL - 3 % com cada ml contendo 30 mg de Cloridrato de Mepivacaina, isento de Metiloparabeno, envasado em tubetes com 1,8 ml e êmbolos siliconizados . Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: Cx c/ 50 tbs. | PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | CATÁLOGO | DFL | APROVADO |  |
| 03 | ANESTÉSICO TÓPICO – C/ 20% DE BENZOCAÍNA – Pote sabor pinacolada, menta ou tuti-fruti; Pote c/ 12 gr. | J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICO | CATÁLOGO | BENZOTOP / DFL | APROVADO |  |
| 04 | SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL – Confeccionado com PVC atóxico, não reciclado; com pontas fundidas quimicamente aos tubos através de butanoma; tamanho mínimo de 13 cm, fabricado com fio galvanizado para evitar oxidação. Apresentação: pacote com 40 unidades azul ou coloridas. | RIO MEIER COMERCIO DE MATE | CATÁLOGO | SUG PLUS | APROVADO |  |
| 05 | CARBONO – Papel carbono para articulação, dupla face (azul/vermelho) com 100 micra, para uso odontológico. Cartela c/ 12 unidades. *Marca de referência: Angelus – (Contacto paper); Bausch; Parkell (AccuFilm) ou marca de qualidade similar. | RIO MEIER COMERCIO DE MATER | CATÁLOGO | IODONTOSUL | APROVADO |  |
| 06 | AGULHA GENGIVAL ESTERILIZADA – Curta com cânula de aproximadamente 25 mm de comprimento, calibre: 27G ou 30 G, que possua bísel triplo e seja siliconizada; deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade nas tampas de plástico e tenha prazo de validade superior a 4 anos. Apresentação: Cx. c/100 unid. | MEDLIFE PRODUTOS HOSPITAL | CATÁLOGO | UNIQMED | APROVADO |  |
| 07 | AGULHA GENGIVAL ESTERILIZADA – Longa com cânula de aproximadamente 38 mm de comprimento, calibre 27 G que possua bisel triplo e seja siliconizada; deve possuir gravação de marca, tamanho, lote e validade nas tampas de plástico e tenha prazo de validade superior a 4 anos. Apresentação: Cx. c/ 100 unid. | BERITH COMERCIO DE PRODUTO | CATÁLOGO | SG | REPROVADO | O produto apresentado pela empresa não atende o descritivo. A agulha deve ser longa, calibre 27G e demais exigências descritas. |
| 08 | RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL – Radiopaca para restaurações dentárias. Seringa cm 4g na cor A 2 (para dentina). * A marca DFL – Orion – não atende em qualidade. Sugere-se marcas de referência: Kulzer (resina charisma classic); FGM (opallis); 3M (Z100); ou marca de qualidade similar. | RIO MEIER COMERCIO DE MATE | CATÁLOGO | BIODINAMICA | APROVADO |  |
| 09 | RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL – Radiopaca para restaurações dentárias. Seringa com 4g na cor A 3,5. * A marca DFL – Orion – não atende em qualidade. Sugere-se marcas de referência: Kulzer (resina charisma classic); FGM (opallis); 3M (Z100); Ultradent (forma) ou marca de qualidade similar. | J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICO | CATÁLOGO | TPH / DENTSPLY | APROVADO |  |
| 10 | RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL – Radiopaca para restaurações dentárias. Seringa com 4g na cor B2. * A marca DFL – Orion – não atende em qualidade. Sugere-se marcas de referência: Kulzer (resina charisma classic); FGM (opallis); 3M (Z100); Ultradent (forma) ou marca de qualidade similar. | J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICO | CATÁLOGO | TPH / DENTSPLY | APROVADO |  |
| 11 | RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL – Radiopaca para restaurações dentárias posteriores c/ carga de zircônia/Sílica. Seringa com 4g na cor A3. * Sugere-se marcas de referência: 3M (resina Filtek Z 250 xt); 3M (resina Z 100) Ultradent (resina forma), ou marca de qualidade similar. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | DENTSPLY / TPH SPECTRUM | APROVADO |  |
| 12 | RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL – Radiopaca para restaurações dentárias posteriores c/ carga de zircônia/Sílica. Seringa com 4g na cor A 3,5. * Sugere-se marcas de referência: 3M (resina Filtek Z 250 xt); 3M (resina Z 100) Ultradent (resina forma), ou marca de qualidade similar. | REDE UP MATERIAIS MEDICOS E | CATÁLOGO | FGM | REPROVADO | A proposta de preço informa uma resina de marca diferente (Llis) da que consta no catálogo de compras gov.br (Opalis). É necessário que seja cumprido o que está informado no catálogo do gov.br, principalmente pelo fato da resina que consta no catálogo de compras do gov.br ser de qualidade superior a da descrita na proposta de preço. |
| 13 | RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL – Para odontopediatria – Seringa com 2g na cor A0.5. *Sugere-se as marcas de referência: FGM (resina opallis odontopediatria); SDI (resina aura DB para odontopediatria); ou marca de qualidade similar. Para odontopediatria. | DENTAL MARIA LTDA | CATÁLOGO | OPALLIS FLOW | APROVADO |  |
| 14 | RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA (OU NANOHÍBRIDA) FOTOPOLIMERIZÁVEL – com efeito camaleão para restaurações dentárias. Seringa 4g. | RIO MEIER COMERCIO DE MATE | CATÁLOGO | ZIRCONFILL | APROVADO |  |
| 15 | SISTEMA ADESIVO MONOCOMPONENTE – Para esmalte e dentina, fotopolimerizável, com solvente a base de água. Apresentação: Frasco. Aproximadamente 4ml. * Sugere-se marcas de referência: 3M (Single bond universal); FGM (adesivo ambar universal APS); Vigodent (Adesivo magic bond universal), ou marca de qualidade similar. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | BIODINAMICA / MASTER BOND 4ML | APROVADO |  |
| 16 | SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS FOTOATIVADO – Com carga a base de ionômetro de vidro. Libera íons de flúor. Apresentação: 1 seringa de 2,5 ml de selante cada. | J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICO | CATÁLOGO | BIOSEAL / BIODINÂMICA | APROVADO |  |
| 17 | ATAQUE ÁCIDO – Condicionador dental a base de ácido fosfórico 37% em gel ou líquido. Contendo 03 (três) seringas com aproximadamente 2,5ml + 03 (três) ponteiras para aplicação em cada caixa. | RIO MEIER COMERCIO DE MATERI | CATÁLOGO | IODONTOSUL | APROVADO |  |
| 18 | CIMENTO DE ZINCO EM PÓ – contendo 01 (um) pote com 28 gramas em cada caixa. * Os itens 19 e 20 precisam ser da mesma marca, uma vez que serão utilizados para manipulação em conjunto. | RIO MEIER COMERCIO DE MATERI | CATÁLOGO | SS WHITE / SS WHITE | APROVADO |  |
| 19 | CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO – Frasco com 10 ml. * Os itens 19 e 20 precisam ser da mesma marca, uma vez que serão utilizados para manipulação em conjunto. | RIO MEIER COMERCIO DE MATERI | CATÁLOGO | SS WHITE | APROVADO |  |
| 20 | CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO – Radiopaca com caixa com um tubo de pasta base com 13 g e um tubo de pasta catalisadora de 11 g + um bloco de mistura. *Cimento forrador. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | IODONTOSUL / DYCALCIUM | APROVADO |  |
| 21 | MATRIZ DE POLIÉSTER – Com sistema de fixação incorporado para restaurações estéticas interproximais – Caixa com 20 unidades em cada caixa. Quantitativo deve ser dividido a metade para pré molares e a outra metade para molares. | REDE UP MATERIAIS MEDICOS E | CATÁLOGO | tdv | APROVADO |  |
| 22 | CIMENTO IONOMERO DE VIDRO – P/ restaurações, quimicamente ativado, ácido/base, radiopaco pela ação do Estrônico, pó contendo Ácido Poliacrílico desidratado e líquido contendo Ácido Poliacrílico e Ácido tartárico que promova a liberação contínua de flúor. Apresentação: Caixa com 10g de pó e de cor universal A3 + 8 ml de líquido, 1 colher medidora para pó e 1 bloco de espatulação. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | FGM / MAXXION R | APROVADO |  |
| 23 | CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO – monocomponente, quimicamente ativado, sem Eugenol, libera íons de flúor, também indicado para uso de adequação de meio. Apresentação: pote com aproximadamente 20g. * Marca de referência sugerida: Lysanda; SSWhyte; Vigodent ou marca de qualidade similar. | J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS | CATÁLOGO | ORBI / BRAVI | APROVADO |  |
| 24 | BROCA DIAMANTADA – Esférica nº 1011 (tem suas pontas revestidas por partículas diamantadas precisamente distribuídas, formando uma camada densa, uniforme e com espaços regulares entre elas, assegurando corte suave e maior durabilidade). * Marca de referência sugerida: FG – KG Sorensen; FG-Microdont; FG-Fava ou marca de qualidade similar. | J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS | CATÁLOGO | CHAMPION / MICRODONT | APROVADO |  |
| 25 | BROCA DIAMANTADA – Esférica nº 1012 (tem suas pontas revestidas por partículas diamantadas precisamente distribuídas, formando uma camada densa, uniforme e com espaços regulares entre elas, assegurando corte suave e maior durabilidade. * Marca de referência sugerida: FG – KG Sorensen; FG- Microdont; FG-Fava ou marca de qualidade similar. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | FAVA | APROVADO |  |
| 26 | BROCA DIAMANTADA – Esférica nº 1013 (tem suas pontas revestidas por partículas diamantadas precisamente distribuídas, formando uma camada densa, uniforme e com espaços regulares entre elas, assegurando corte suave e maior durabilidade. * Marca de referência sugerida: FG – KG Sorensen; FG-Microdont; FG-Fava ou marca de qualidade similar. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | FAVA | APROVADO |  |
| 27 | BROCA DIAMANTADA – Esférica nº 1016 (tem suas pontas revestidas por partículas diamantadas precisamente distribuídas, formando uma camada densa, uniforme e com espaços regulares entre elas, assegurando corte suave e maior durabilidade. * Marca de referência sugerida: FG – KG Sorensen; FG-Microdont; FG-Fava ou marca de qualidade similar. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | FAVA | APROVADO |  |
| 28 | BROCA DIAMANTADA – Cone invertido nº 1032 (tem suas pontas revestidas por partículas diamantadas precisamente distribuídas, formando uma camada densa, uniforme e com espaços regulares entre elas, assegurando corte suave e maior durabilidade). * Marca de referência sugerida: FG – KG Sorensen; FG-Microdont; FG-Fava ou marca de qualidade similar. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | FAVA | APROVADO |  |
| 29 | BROCA DIAMANTADA – Cônica nº 2067 (tem suas pontas revestidas por partículas diamantadas precisamente distribuídas, formando uma camada densa, uniforme e com espaços regulares entre elas, assegurando corte suave e maior durabilidade. * Marca de referência sugerida: FG – KG Sorensen; FG-Microdont; FG-Fava ou marca de qualidade similar. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | FAVA | APROVADO |  |
| 30 | BROCA DIAMANTADA – Cônica nº 3070 (tem suas pontas revestidas por partículas diamantadas precisamente distribuídas, formando uma camada densa, uniforme e com espaços regulares entre elas, assegurando corte suave e maior durabilidade. * Marca de referência sugerida: FG – KG Sorensen; FG-Microdont; FG-Fava ou marca de qualidade similar. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | FAVA | APROVADO |  |
| 31 | BROCA DIAMANTADA – Cilíndrica nº 1093 (tem suas pontas revestidas por partículas diamantadas precisamente distribuídas, formando uma camada densa, uniforme e com espaços regulares entre elas, assegurando corte suave e maior durabilidade). * Marca de referência sugerida: FG – KG Sorensen; FG-Microdont; FG-Fava ou marca de qualidade similar. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | FAVA | APROVADO |  |
| 32 | BROCA DIAMANTADA – Haste curta P/ odontopediatria nº 1302 (tem suas pontas revestidas por partículas diamantadas precisamente distribuídas, formando uma camada densa, uniforme e com espaços regulares entre elas, assegurando corte suave e maior durabilidade). * Marca de referência sugerida: FG – KG Sorensen; FG-Microdont; FG-Fava ou marca de qualidade similar. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | FAVA | APROVADO |  |
| 33 | BROCA DIAMANTADA – Nº 3118 (tem suas pontas revestidas por partículas diamantadas precisamente distribuídas, formando uma camada densa, uniforme e com espaços regulares entre elas, assegurando corte suave e maior durabilidade). * Marca de referência sugerida: FG – KG Sorensen; FG Microdont; FG-Fava ou marca de qualidade similar. | J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICO | CATÁLOGO | CHAMPION / MICRODONT | APROVADO |  |
| 34 | BROCA DIAMANTADA – Nº 3118F (tem suas pontas revestidas por partículas diamantadas precisamente distribuídas, formando uma camada densa, uniforme e com espaços regulares entre elas, assegurando corte suave e maior durabilidade). * Marca de referência sugerida: FG – KG Sorensen; FG- Microdont; FG-Fava ou marca de qualidade similar. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | FAVA | APROVADO |  |
| 35 | BROCA DIAMANTADA –Nº 3168 (tem suas pontas revestidas por partículas diamantadas precisamente distribuídas, formando uma camada densa, uniforme e com espaços regulares entre elas, assegurando corte suave e maior durabilidade). * Marca de referência sugerida: FG – KG Sorensen; FG- Microdont; FG-Fava ou marca de qualidade similar. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | FAVA | APROVADO |  |
| 36 | BROCA CIRÚRGICA – Nº 703 FGC | E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, C | CATÁLOGO | PERFECT | APROVADO |  |
| 37 | BROCA ACABAMENTO RESINA – nº 1112 F | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | FAVA | APROVADO |  |
| 38 | BROCA ACABAMENTO RESINA – nº 2135 F | J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICO | CATÁLOGO | CHAMPION / MICRODONT | APROVADO |  |
| 39 | BROCA ACABAMENTO RESINA – nº 3195 F | J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICO | CATÁLOGO | CHAMPION / MICRODONT | APROVADO |  |
| 40 | TIRA DE LIXA DENTAL DE POLIÉSTER – C/ 4 mm x 170 mm p/ acabamento e polimento – Caixa c/ 150 unid. * Marca de referência sugerida: 3M; Dentsply; TDV ou marca de qualidade similar. | RIO MEIER COMERCIO DE MATE | CATÁLOGO | IODONTOSUL | APROVADO |  |
| 41 | TIRA DE AÇO – Abrasiva com 4 mm x 150 mm – Embalagem c/ 12 tiras. *Marca de referência sugerida: DFL; Microdont; TDV; Fava ou marcar de qualidade similar. | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTD | CATÁLOGO | AF do BRASIL | APROVADO |  |
| 42 | TIRA DE POLIÉSTER – Embalagem c/ 50 unidades com 10 cm, largura: 10 mm, tipo uso: descartável. | BERITH COMERCIO DE PRODUTOS O | CATÁLOGO | Preven | APROVADO |  |
| 43 | ÓXIDO DE ZINCO – Fr. c/ 50 g. | RIO MEIER COMERCIO DE MATE | CATÁLOGO | IODONTOSUL | APROVADO |  |
| 44 | EUGENOL – Fr. c/ 20 ml. | J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICO | CATÁLOGO | SS WHITE / SS WHITE | APROVADO |  |
| 45 | APLICADOR descartável estilo MICROBRUSH c/ ponta c/ ajuste de ângulo de fixação, que permita dobra da ponta em 90º. sortidos nas cores: azul, amarelo, vermelho e verde; Apresentação: Pacote c/ 100 unid. Tamanho único/regular. | J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICO | CATÁLOGO | CAVIBRUSH / FGM | APROVADO |  |
| 46 | CIMENTO CIRÚRGICO (PÓ) – Fr. c/ 50 g. * Os itens 47 e 48 precisam ser da mesma marca, uma vez que serão utilizados para manipulação em conjunto. | RIO MEIER COMERCIO DE MATE | CATÁLOGO | IODONTOSUL | APROVADO |  |
| 47 | CIMENTO CIRÚRGICO (LÍQUIDO)- Fr. c/ 20 ml. * Os itens 47 e 48 precisam ser da mesma marca, uma vez que serão utilizados para manipulação em conjunto. | RIO MEIER COMERCIO DE MATE | CATÁLOGO | IODONTOSUL | APROVADO |  |
| 48 | PASTA PROFILÁTICA - composição básica: pedra pomes, composição: lauril sulfato de sódio - bisnaga com 90 g. | RIO MEIER COMERCIO DE MATE | CATÁLOGO | IODONTOSUL | APROVADO |  |
| 49 | CREME DENTAL COM FLÚOR – bisnaga com aproximadamente 90 g. *Concentração máxima de fluor de 1.100ppm. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e Registro na ANVISA, de acordo com a Portaria nº 97/1996. ** Marcas de referência sugerida: Oral B; Colgate; Close up; Sorriso ou marca de qualidade similar. | RIO MEIER COMERCIO DE MATE | CATÁLOGO | ALG | APROVADO |  |
| 50 | ESCOVA ROBSON - tipo ponta: taça, uso: contra-ângulo, cor: branca Unidade. Cerda Macia. | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA | CATÁLOGO | AF do BRASIL | APROVADO |  |
| 51 | TAÇA DE BORRACHA BRANCA PARA PROFILAXIA DENTAL. Mácia/flexível. Para contra ângulo. | BERITH COMERCIO DE PRODUT | CATÁLOGO | AF DO BRASIL | APROVADO |  |
| 52 | FLÚOR GEL NEUTRO – Tixotrópico com concentração 2% incolor, sabor menta com PH entre 6 e 7; Apresentação: Frasco c/ 200 ml. | RIO MEIER COMERCIO DE MATE | CATÁLOGO | IODONTOSUL | APROVADO |  |
| 53 | FLÚOR GEL NEUTRO – Tixotrópico com concentração 2% incolor, sabor Tuti- fruti com PH entre 6 e 7; Apresentação: Frasco c/ 200 ml. | RIO MEIER COMERCIO DE MATE | CATÁLOGO | IODONTOSUL | APROVADO |  |
| 54 | FIO DENTAL (Tubo c/ 100 metros) em poliamida, cera neutra | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | ALG DENTAL | APROVADO |  |
| 55 | ESCOVA DENTAL INFANTIL – Cerdas macias ou super macias de nylon, cabeça com borda protetora emborrachada. Material cabo: plástico e com parte emborrachada para facilitar a empunhadura, aplicação: infantil de 0 até 4 anos, características adicionais: cantos arredondados, tipo cerdas: macias ou super macias, minimo de 3 fileiras e aproximadamente 26 tufos, medindo cerca de 15 cm. E com capa protetora de cerdas. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e Registro na ANVISA, de acordo com a Portaria nº 97/1996. * Marca de referência sugerida: a marca green (até 4 anos – Escova dental super macia) vem atendendo muito bem às demandas da Saúde Bucal. Mas ainda assim, caso necessário, sugere-se outras marcas como: Condor (escova infantil); Kess (escova infantil) ou marca de qualidade similar. | ANVAX COMPANY LTDA | CATÁLOGO | ANVAX CARE | REPROVADO | Esta marca apresentada não atende o descritivo. A proposta da empresa não deixa clara as especificações da escova. No descritivo além de todas as especificações indica-se também marcas de referencia. |
| 56 | ESCOVA DENTAL INFANTIL – Cerdas macias ou super macias de nylon, cabeça pequena e cabo que facilite a empunhadura, de preferência reto. Se possível com design divertido para promover a higiene bucal eficiente e também com alegria e motivação desde cedo. Aplicação: Infantil de 04 (ou 05) anos até 10 (ou 12) anos; características adicionais: tipo cerdas: super macias ou macias, aproximadamente com 04 fileiras e cerca de 28 tufos, medindo cerca de 17 cm. E com capa protetora de cerdas. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e Registro na ANVISA, de acordo com a Portaria nº 97/1996. * Marca de referência sugerida: a marca green (Escova dental); Condor (escova dental); Kess (escova dental); colgate (escova dental); ou marca de qualidade similar. | ANVAX COMPANY LTDA | CATÁLOGO | ANVAX CARE | REPROVADO | Esta marca apresentada não atende o descritivo. A proposta da empresa não deixa clara as especificações da escova. No descritivo além de todas as especificações indica-se também marcas de referencia. |
| 57 | ESCOVA DENTAL ADULTO – Com cerdas macias ou extra macias em nylon, com pontas polidas e arredondadas , aparadas uniformemente na mesma altura, com 4 fileiras de aproximadamente 30 a 40 tufos de cerdas, cabo reto ou levemente angulado, ergonômico, medindo cerca de 20 cm, embalado individualmente de preferência com estojo plástico protetor de cerdas. * Marca de referência sugerida: a marca green (Escova dental); Condor (escova dental); Kess (escova dental); colgate (escova dental); ou marca de qualidade similar. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e Registro na ANVISA, de acordo com a Portaria nº 97/1996. | ANVAX COMPANY LTDA | CATÁLOGO | ANVAX CARE | REPROVADO | Esta marca apresentada não atende o descritivo. A proposta da empresa não deixa clara as especificações da escova. No descritivo além de todas as especificações indica-se também marcas de referencia. |
| 58 | FIO AGULHADO SEDA ODONTOLÓGICA – Trançada preta 3.0 com agulha ½ circ. cilíndrica 17 mm. Caixa com 24 unid. | RIO MEIER COMERCIO DE MATE | CATÁLOGO | SE | APROVADO |  |
| 59 | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO – Fr. c/ 20 ml. | RIO MEIER COMERCIO DE MATE | CATÁLOGO | MAQUIRA | APROVADO |  |
| 60 | FORMOCRESOL – Fr. c/ 10 ml. | BERITH COMERCIO DE PRODUT | CATÁLOGO | MAQUIRA | APROVADO |  |
| 61 | ÓLEO MINERAL SPRAY - Lubrificante odontológico, composição básica: óleo mineral, apresentação: spray com adaptador, aplicação: caneta de alta e baixa rotação, características adicionais: sem cfc - Fr. c/ 200 ml. | RIO MEIER COMERCIO DE MATE | CATÁLOGO | IODONTOSUL | APROVADO |  |
| 62 | MATRIZ DE AÇO - Matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 5 mm, tipo uso: descartável. | RIO MEIER COMERCIO DE MATE | CATÁLOGO | IODONTOSUL | APROVADO |  |
| 63 | MATRIZ DE AÇO – Matriz odontológica, material: aço inoxidável, formato: fita, apresentação: rolo 50cm, largura: 7 mm, tipo uso: descartável | RIO MEIER COMERCIO DE MATE | CATÁLOGO | IODONTOSUL | APROVADO |  |
| 64 | PORTA MATRIZ - Odontológico, material: aço inoxidável, tipo: tofflemire, tamanho: adulto. | GOLDEN PRODUTOS ODONTOL | CATÁLOGO | COOPERFLEX | APROVADO |  |
| 65 | SACA BROCAS - Universal material odontológico, tipo saca broca,aplicação caneta alta rotação cabeça padrão, autoclavável. Padrão e referência: Kavo ou similar. | GOLDEN PRODUTOS ODONTOL | CATÁLOGO | HOLDENT | APROVADO |  |
| 66 | POTE DAPPEN - Pote odontológico, material: vidro, formato: cilíndrico, transmitância: transparente, características adicionais: 2 cavidades, tipo: appen, tamanho: 4 x 4 cm. | RIO MEIER COMERCIO DE MATE | CATÁLOGO | IODONTOSUL | APROVADO |  |
| 67 | POTE DAPPEN (plástico) - Pote odontológico, material: plástico, formato: cilíndrico, características adicionais: 2 cavidades, tipo: dappen - Altura: 3 cm; capacidade máxima 3 ml. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | OGP | APROVADO |  |
| 68 | PRENDEDOR DE GUARDANAPO - Prendedor odontológico guardanapo, material: aço inoxidável, tipo: de corrente, comprimento corrente: 40 cm, tipo uso: odontológico. | RIO MEIER COMERCIO DE MATERI | CATÁLOGO | IODONTOSUL | APROVADO |  |
| 69 | PELÍCULA DE RAIOS X DENTAL ADULTO (intra-oral). Cx. c/ 150 unidades | ODONTOMED T/A LTDA | CATÁLOGO | CARESTREAM | APROVADO |  |
| 70 | PELÍCULA DE RAIOS X DENTAL INFANTIL (intra-oral). Cx. c/ 100 unidades | ODONTOMED T/A LTDA | CATÁLOGO | CARESTREAM | APROVADO |  |
| 71 | REVELADOR RADIOGRAFICO – Frasco de 475 ml. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | DPC BRASIL | APROVADO |  |
| 72 | FIXADOR RADIOGRÁFICO – Frasco de 475 ml | MICROLLAGOS MICROSCOPIA CI | CATÁLOGO | DPC | APROVADO |  |
| 73 | BICABORNATO DE SÓDIO – Para uso odontológico (bicarbonato de sódio puro 99,6% amidro silicilico). Cx. c/ 15 sachês de 40 gr. | RIO MEIER COMERCIO DE MATE | CATÁLOGO | IODONTOSUL | APROVADO |  |
| 74 | CLORHEXIDINA A 0,12% - Frasco c/ 100 ml. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | PERIOPLAK | APROVADO |  |
| 75 | IODOFORMIO - Aspecto físico: pó ou cristal lustroso amarelo, odor desagradável, fórmula química: chi3 (tri-iodometano), peso molecular: 393,73g,mol, grau de pureza: pureza mínima de 99%, número de referência química: cas 75-47-8 - Fr. c/10 g. | RIO MEIER COMERCIO DE MATER | CATÁLOGO | MAQUIRA | APROVADO |  |
| 76 | CUNHA odontológica, material: madeira, tipo: anatômica, aplicação: restauração odontológica, tipo ponta: fina, caixa c/ 20 unidades. | RIO MEIER COMERCIO DE MATER | CATÁLOGO | IODONTOSUL C/100 | APROVADO |  |
| 77 | CUNHA odontológica, material: acrílico, tipo: anatômica, aplicação: restauração interproximal, tipo ponta: fina, características adicionais: seção triangular, lisa, reflexível, sortidas, transmitância: transparente, caixa c/ 20 unidades. | J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS | CATÁLOGO | TDV / TDV | APROVADO |  |
| 78 | EVIDENCIADOR DE PLACA A BASE DE FUCSINA BÁSICA – Embalagem c/ 10 ml. | BERITH COMERCIO DE PRODUT | CATÁLOGO | IODONTOSUL | APROVADO |  |
| 79 | ALGINATO - Pacote com aproximadamente 500 g. | RIO MEIER COMERCIO DE MATERIA | CATÁLOGO | ALGIGEL COM 410 GRAMAS | REPROVADO | A marca apresentada pela empresa não atende em qualidade. Esta marca muitas vezes requer repetição do passo da moldagem, gastando material em demasia e não atendendo em qualidade. |
| 80 | PASTA ZINCO-ENÓLICA - pasta base e pasta catalisadora de 120 g cada bisnaga. | BERITH COMERCIO DE PRODUTO | CATÁLOGO | Lysanda | APROVADO |  |
| 81 | RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL (LÍQUIDA). | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | TRIUNFO | APROVADO |  |
| 82 | RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL (PÓ ROSA). | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | TRIUNFO | APROVADO |  |
| 83 | RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL (PÓ INCOLOR). | RIO MEIER COMERCIO DE MATER | CATÁLOGO | TRIUNFO | APROVADO |  |
| 84 | RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL (PÓ ROSA MÉDIO C/ VELA). | RIO MEIER COMERCIO DE MATER | CATÁLOGO | TRIUNFO | APROVADO |  |
| 85 | RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL (INCOLOR). | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | TRIUNFO | APROVADO |  |
| 86 | RESINA TERMOPOLIMERIZÁVEL (LÍQUIDA). | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | TRIUNFO | APROVADO |  |
| 87 | CERA tipo: 7, apresentação: caixa 18 lâminas, peso: cerca de 220 g, cor: vermelha. | RIO MEIER COMERCIO DE MATE | CATÁLOGO | MDR | APROVADO |  |
| 88 | CERA odontológica, tipo: utilidade, apresentação: caixa 5 lâminas, peso: cerca de 220 g, cor: vermelha. | J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS | CATÁLOGO | MDR / MDR | APROVADO |  |
| 89 | ISOLANTE – litro. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | ASFER / isolaresina | APROVADO |  |
| 90 | DENTES COR 62 - placa c/ 8 dentes – Posterior inferior. | RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAI | CATÁLOGO | TRIUNFO | APROVADO |  |
| 91 | DENTES COR 62 - placa c/ 8 dentes – Posterior superior . | RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAI | CATÁLOGO | TRIUNFO | APROVADO |  |
| 92 | DENTES COR 62 - placa c/ 6 dentes – Anterior inferior. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | TRIUNFO | APROVADO |  |
| 93 | DENTES COR 62 - placa c/ 6 dentes – Anterior superior. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | TRIUNFO | APROVADO |  |
| 94 | DENTES COR 66 - placa c/ 8 dentes – Posterior inferior. | RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAI | CATÁLOGO | TRIUNFO | APROVADO |  |
| 95 | DENTES COR 66 - placa c/ 8 dentes – Posterior superior. | RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAI | CATÁLOGO | TRIUNFO |  |  |
| 96 | DENTES COR 66 - placa c/ 6 dentes – Anterior inferior. | RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAI | CATÁLOGO | TRIUNFO | APROVADO |  |
| 97 | DENTES COR 66 - placa c/ 6 dentes – Anterior superior. | RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAI | CATÁLOGO | TRIUNFO | APROVADO |  |
| 98 | LIXA para madeira (usada para polir próteses dentárias) – Lixa d’água nº 00 | FRUSTRADO | CATÁLOGO |  | APROVADO |  |
| 99 | PEDRAS POMES - pacote com 1 kg. | MICROLLAGOS MICROSCOPIA CIE | CATÁLOGO | Asfer | APROVADO |  |
| 100 | DISSOLVEDOR DE GESSO - odontológico, aspecto físico: líquido, aplicação: para gesso e alginato, frasco com 500 ml. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | Asfer | APROVADO |  |
| 101 | FIO ORTODÔNTICO 0,8 MM - cromo níquel, redondo, diâmetro 0,80 mm, rolo com 500 g. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | ORTHOMETRIC | APROVADO |  |
| 102 | FIO ORTODÔNTICO 0,9 MM - cromo níquel, redondo, diâmetro 0,90 mm, rolo com 500 g. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | ORTHOMETRIC | APROVADO |  |
| 103 | ESCOVAS PARA POLIMENTO – Para prótese – material de pêlo – número 25. | FRUSTRADO | CATÁLOGO |  | APROVADO |  |
| 104 | ESCOVAS PARA POLIMENTO – Para prótese – material de pêlo – número 28. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | CLEMARA | APROVADO |  |
| 105 | ESCOVAS PARA POLIMENTO – Para prótese – material de pêlo – número 29. | FRUSTRADO | CATÁLOGO |  | APROVADO |  |
| 106 | ESCOVAS PARA POLIMENTO – Para prótese – material de pêlo – número 30. | FRUSTRADO | CATÁLOGO |  | APROVADO |  |
| 107 | ESCOVAS PARA POLIMENTO – Para prótese – material de pano (algodão) – tamanho 4x12 | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | DAUFENBACH | APROVADO |  |
| 108 | ESCOVAS PARA POLIMENTO – Para dar brilho na prótese – material de flanela. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | DAUFENBACH | APROVADO |  |
| 109 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: Carbide; Formato: Esférica - Tipo Haste: Haste Longa - Tipo Corte: Cirúrgica - Numeração Americana 1: Ref. 2. | E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, C | CATÁLOGO | PERFECT | APROVADO |  |
| 110 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - Material: Carbide; Formato: Esférica - Tipo Haste: Haste Longa - Tipo Corte: Cirúrgica - Numeração Americana 1: Ref. 1. | E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, C | CATÁLOGO | PERFECT | APROVADO |  |
| 111 | BROCA ALTA ROTAÇÃO - Referência: Ref. 151 - Tipo Corte: Zekrya; Material: Carbide - Característica Adicional: Topo Arredondado -Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cônica Longa. | E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, C | CATÁLOGO | PERFECT | APROVADO |  |
| 112 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Ref. Iso 500 104 194 140 045 - Tipo Corte: Corte Cruzado Fino - Material: Carboneto De Tungstênio - Formato Adicional: Topo Arredondado - Tipo: Peça Reta - Formato: Cônica. | E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, C | CATÁLOGO | PERFECT | APROVADO |  |
| 113 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Ref. Iso 500 104 194 140 060 Tipo de corte: Corte Fino - Material: Carboneto De Tungstênio - Formato Adicional: Topo Arredondado - Tipo: Peça Reta - Formato: Tronco Cônica. | E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, C | CATÁLOGO | PERFECT | APROVADO |  |
| 114 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Ref. Iso 500 104 194 220 060 – Tipo de corte: Corte Grosso - Material: Carboneto De Tungstênio - Tipo: Peça Reta Formato: Tronco Cônica. | E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, C | CATÁLOGO | PERFECT | APROVADO |  |
| 115 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO - Tipo: Peça Reta - Material: Carboneto De Tungstênio - Formato: Tronco Cônica - Tipo Corte: Corte Médio - Ref. Iso - 500 104 257r 190 060. | E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, C | CATÁLOGO | PERFECT | APROVADO |  |
| 116 | BROCA BAIXA ROTAÇÃO -Tipo: Contra Ângulo - Material: Aço Carbono Formato: Esférica - Característica Adicional: Long Neck - Ref. 205 Comprimento: 28 Mm. | J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICO | CATÁLOGO | DENTSPLY / DENTSPLY | APROVADO |  |
| 117 | GESSO - USO ODONTOLÓGICO – Pedra - Tipo III - pacote com 1 kg. | J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICO | CATÁLOGO | ASFER / ASFER | APROVADO |  |
| 118 | GESSO - USO ODONTOLÓGICO – Pedra especial - Tipo IV. | J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICO | CATÁLOGO | ASFER / ASFER | APROVADO |  |
| 119 | GESSO – USO ODONTOLÓGICO – Comum – Tipo: II - pacote com 1 kg. | MICROLLAGOS MICROSCOPIA CI | CATÁLOGO | ASFER / ASFER | APROVADO |  |
| 120 | Pasta Moldagem - Material Básico: Silicone De Condensação Apresentação: Conjunto Completo -Tipo: Base + Catalisador Características Adicionais: Laboratorial, Dura, Cerca De 85 Shore "A" Pote com aproximadamente 2,6 kg. |  | CATÁLOGO |  |  | A empresa consta como desclassificada no compras gov.br. Este ítem é de extrema importância para o funcionamento do serviço odontológico. Então, necessário se faz adquirir tal material. |
| 121 | PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta C/ Dupla Curvatura, C/ Refrigeração. | ITAPEMED IMPORTADORA E EXP | CATÁLOGO | alt | APROVADO |  |
| 122 | ROLETE DE ALGODÃO DENTAL – Material: 100% fibras de algodão. Formato: Cilíndrico. Apresentação: Algodão rolete 100 unidades por pacote. Validade: 3 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem. Registro ANVISA: 80156070010. | BERITH COMERCIO DE PRODUT | CATÁLOGO | FAROL | APROVADO |  |
| 123 | BROCA CARBIDE – Esférica – FG- 19mm – Tamanho: 01 – Material: Carbide. | E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, CO | CATÁLOGO | PERFECT | APROVADO |  |
| 124 | BROCA CARBIDE – Esférica – FG- 19mm – Tamanho: 03 – Material: Carbide. | E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, CO | CATÁLOGO | PERFECT | APROVADO |  |
| 125 | BROCA CARBIDE – Esférica – FG- 19mm – Tamanho: 04 – Material: Carbide. | E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, CO | CATÁLOGO | PERFECT | APROVADO |  |
| 126 | BROCA CARBIDE – Esférica – FG- 19mm – Tamanho: 05 – Material: Carbide. | E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, CO | CATÁLOGO | PERFECT | APROVADO |  |
| 127 | BROCA CARBIDE – Esférica – FG- 19mm – Tamanho: 07 – Material: Carbide. | E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, CO | CATÁLOGO | PERFECT | APROVADO |  |
| 128 | BROCA CARBIDE – Cilindrica – FG- 19mm – de ponta arrendodada - Número: 1157. | E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, CO | CATÁLOGO | PERFECT | APROVADO |  |
| 129 | PASTA PARA POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA – Universal; produzido com diamante micronizado de granulação extra fina, para uso exclusivo odontológico e protético. Apresentação: 1 seringa de aproximadamente 2 gramas. | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA | CATÁLOGO | AF do BRASIL | APROVADO |  |
| 130 | PONTAS PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÃO EM RESINA – Pontas abrasivas de silicone autoclavaveis. * Solicita-se opção sem montar em mandril. A peça deverá vir inteira e pronta para o uso, de prefência em diferentes formatos. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | DH PRO / DH POLISHER | APROVADO |  |
| 131 | VERNIZ DE FLÚOR – Contendo de 5 a 6% de fluoreto de sódio. Emabalagem contendo 1 frasco de 10ml de verniz e 1 frasco de 10ml de solvente. *Sugere- se a marca de refência: SSWhite; FGM; Colgate (duraphat) ou marca de qualidade similar. | J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICO | CATÁLOGO | SS WHITE / SS WHITE | APROVADO |  |
| 132 | VASELINA SÓLIDA – Pote com aproximadamente 90 gramas. | BERITH COMERCIO DE PRODUTO | CATÁLOGO | AF DO BRASIL | APROVADO |  |
| 133 | HASTES FLEXÍVEIS (tipo cotonete) – Caixa com aproximadamente 75 unidades cada. Aplicação – Usado em consulta odontológica par aplicação de vários materiais. | FRUSTRADO | CATÁLOGO |  | APROVADO |  |
| 134 | BROCA DIAMANTADA – Nº 1111 (tem suas pontas revestidas por partpicula Diamantada precisamente distribuídas, formando uma camada densa, uniforme e com espaços regulares entre elas, assegurando corte suave e maior durabilidade). *Marca de referência sugerida: FG – KG Sorensen, FG – Microdont; FG – Fava ou marca de qualidade similar. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | FAVA | APROVADO |  |
| 135 | CIMENTO IONOMERO DE VIDRO – (para Técnica de Tratamento Restaurador Atraumático – ART). Autopolimerizavel, liberação de fluor, alta viscosidade – Caixa com 10 a 12,5 gramas de pó + 6 a 8,5ml de liquido +acessórios. Marcas de referência sugeridas: SDI (Riva SC); 3M (Ketac Molar), DFL (Vitro Molar), ou marca de qualidade similar. | KLAS SUPRIMENTOS LTDA | CATÁLOGO | FGN / MAXXION R | REPROVADO | É imprescindível atender exatamente a especificação deste ítem incluindo a observação das marcas de referência. Tal produto é para realizar uma técnica odontológica de tratamento minimamente invasivo em crianças dentro do ambiente escolar. Dessa forma precisa atender todas as especificações do descritivo, principalmente alta viscosidade. |
| COTA PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL – Cloridrato de artcaína 4% (40mg/ml) com epinefrina 1:100.000 (10Mg/ml – envasado em tubete de cristal e embolos siliconizados) – cada tubete com 1,8 ml cada. Embalagem com 50 tbs (tubetes). Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes. Cada apresentação: Cx c/ 50 tbs. | PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | CATÁLOGO | DFL | APROVADO |  |
| 138 | KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL – Contendo 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL Cerdas macias ou super macias de nylon, cabeça pequena e cabo que facilite a empunhadura, de preferência reto. Se possível com design divertido para promover a higiene bucal eficiente e também com alegria e motivação desde cedo. Aplicação: Infantil de 04 (ou 05) anos até 10 (ou 12) anos; características adicionais: tipo cerdas: super macias ou macias, aproximadamente com 04 fileiras e cerca de 28 tufos, medindo cerca de 17 cm. E com capa protetora de cerdas * Marca de referência sugerida: a marca green (Escova dental); Condor (escova dental); Kess (escova dental); colgate (escova dental); ou marca de qualidade similar. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e Registro na ANVISA, de acordo com a Portaria nº 97/1996. A escova deve ser personalizada no cabo com a seguinte frase: "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NF" Deve ainda ser embalada individualmente com protetor de cerdas e um saquinho plástico lacrado; 01 CREME DENTAL, tubo com 90 gr. contendo carbonato de cálcio, monofluorfosfato de sódio (1500ppm), aroma e outros componentes que ajudam na prevenção da cárie, do tártaro e da placa bacteriana. ** Marcas de referência sugerida: Oral B; Colgate; Close up; Sorriso ou marca de qualidade similar. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e Registro na ANVISA, de acordo com a Portaria nº 97/1996; 01 FIO DENTAL, estojo (tubete) de 25 metros em poliamida, cera (classic neutro); 01 EMBALAGEM PLÁSTICA deve ser personalizada com a seguinte frase: " SECRETARIA DE SAÚDE/NF " e com a logomarca institucional da Prefeitura (brasão), em até 4 cores (medindo 12 x 20 cm (fechada); Fecho com botão de pressão, sendo a frente em material plástico transparente e o verso em material plástico branco opaco, espessura 0,15 à 0,20mm *Solicita-se a confirmação da Logomarca com esta Coordenação previamente a concefção da mesma. que facilite a empunhadura, de preferência reto. Se possível com design divertido para promover a higiene bucal eficiente e também com alegria e motivação desde cedo. Aplicação: Infantil de 04 (ou 05) anos até 10 (ou 12) anos; características adicionais: tipo cerdas: super macias ou macias, aproximadamente com 04 fileiras e cerca de 28 tufos, medindo cerca de 17 cm. E com capa protetora de cerdas * Marca de referência sugerida: a marca green (Escova dental); Condor (escova dental); Kess (escova dental); colgate (escova dental); ou marca de qualidade similar. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e Registro na ANVISA, de acordo com a Portaria nº 97/1996. A escova deve ser personalizada no cabo com a seguinte frase: "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NF" Deve ainda ser embalada individualmente com protetor de cerdas e um saquinho plástico lacrado; 01 CREME DENTAL, tubo com 90 gr. contendo carbonato de cálcio, monofluorfosfato de sódio (1500ppm), aroma e outros componentes que ajudam na prevenção da cárie, do tártaro e da placa bacteriana. ** Marcas de referência sugerida: Oral B; Colgate; Close up; Sorriso ou marca de qualidade similar. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e Registro na ANVISA, de acordo com a Portaria nº 97/1996; 01 FIO DENTAL, estojo (tubete) de 25 metros em poliamida, cera (classic neutro); 01 EMBALAGEM PLÁSTICA deve ser personalizada com a seguinte frase: " SECRETARIA DE SAÚDE/NF " e com a logomarca institucional da Prefeitura (brasão), em até 4 cores (medindo 12 x 20 cm (fechada); Fecho com botão de pressão, sendo a frente em material plástico transparente e o verso em material plástico branco opaco, espessura 0,15 à 0,20mm *Solicita-se a confirmação da Logomarca com esta Coordenação previamente a concefção da mesma. | GOLDEN CLEAN PRODUTOS CO | CATÁLOGO | ALG DENTAL/ALGSUN | APROVADO |  |
| 140 | KIT DE HIGIENE BUCAL ADOLESCENTE/ADULTO – Contendo: 01 ESCOVA DENTAL ADOLESCENTE/ADULTO, cerdas macias ou extra macias em nylon, com 04 fileiras de tufos, contendo entre 30 a 40 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova compacta, cabo opaco anatômico (polipropileno atóxico), medindo cerca de 20 cm. * Marca de referência sugerida: a marca gren (Escova dental); Condor (escova dental); Kess (escova dental); colgate (escova dental); ou marca de qualidade similar. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e Registro na ANVISA, de acordo com a Portaria nº 97/1996. A escova deve ser personalizada no cabo com a seguinte frase: "SECRETARIA DE SAÚDE/NF". Deve ainda ser embalada individualmente com protetor de cerdas e um saquinho plástico lacrado. 01 CREME DENTAL – Tubo com 90 gr. contendo carbonato de cálcio, monofluorfosfato de sódio (1500ppm), aroma e outros componentes que ajudam na prevenção da cárie, do tártaro e da placa bacteriana. ** Marcas de referência sugerida: Oral B; Colgate; Close up; Sorriso ou marca de qualidade similar. Deve possuir registro na ANVISA e selo de controle de qualidade ABO) Associação Brasileira de Odontologia); 01 FIO DENTAL – Estojo (tubete) de 25 metros em poliamida, cera (classic neutro); 01 EMBALAGEM PLÁSTICA deve ser personalizada com a seguinte frase: "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE" e com a logomarca institucional da Prefeitura (brasão), em até 4 cores (medindo 12 x 20 cm (fechada); Fecho com botão de pressão, sendo a frente em material plástico transparente e o verso em material plástico branco opaco, espessura 0,15 à 0,20mm. *Solicita-se a confirmação da Logomarca com esta Coordenação previamente a concefção da mesma. qualidade da ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e Registro na ANVISA, de acordo com a Portaria nº 97/1996. A escova deve ser personalizada no cabo com a seguinte frase: "SECRETARIA DE SAÚDE/NF". Deve ainda ser embalada individualmente com protetor de cerdas e um saquinho plástico lacrado. 01 CREME DENTAL – Tubo com 90 gr. contendo carbonato de cálcio, monofluorfosfato de sódio (1500ppm), aroma e outros componentes que ajudam na prevenção da cárie, do tártaro e da placa bacteriana. ** Marcas de referência sugerida: Oral B; Colgate; Close up; Sorriso ou marca de qualidade similar. Deve possuir registro na ANVISA e selo de controle de qualidade ABO) Associação Brasileira de Odontologia); 01 FIO DENTAL – Estojo (tubete) de 25 metros em poliamida, cera (classic neutro); 01 EMBALAGEM PLÁSTICA deve ser personalizada com a seguinte frase: "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE" e com a logomarca institucional da Prefeitura (brasão), em até 4 cores (medindo 12 x 20 cm (fechada); Fecho com botão de pressão, sendo a frente em material plástico transparente e o verso em material plástico branco opaco, espessura 0,15 à 0,20mm. *Solicita-se a confirmação da Logomarca com esta Coordenação previamente a concefção da mesma. | GOLDEN CLEAN PRODUTOS CO | CATÁLOGO | ALG DENTAL/ALGSUN | APROVADO |  |
| COTA RESERVADA |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL – Cloridrato de artcaína 4% (40mg/ml) com epinefrina 1:100.000 (10Mg/ml – envasado em tubete de cristal e embolos siliconizados) – cada tubete com 1,8 ml cada. Embalagem com 50 tbs (tubetes). Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blísteres lacrados com 10 tubetes. Cada apresentação: Cx c/ 50 tbs. | PRESTAMED HOSPITALAR LTDA | CATÁLOGO | DFL | APROVADO |  |
| 139 | KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL – Contendo 01 ESCOVA DENTAL INFANTIL Cerdas macias ou super macias de nylon, cabeça pequena e cabo que facilite a empunhadura, de preferência reto. Se possível com design divertido para promover a higiene bucal eficiente e também com alegria e motivação desde cedo. Aplicação: Infantil de 04 (ou 05) anos até 10 (ou 12) anos; características adicionais: tipo cerdas: super macias ou macias, aproximadamente com 04 fileiras e cerca de 28 tufos, medindo cerca de 17 cm. E com capa protetora de cerdas * Marca de referência sugerida: a marca green (Escova dental); Condor (escova dental); Kess (escova dental); colgate (escova dental); ou marca de qualidade similar. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e Registro na ANVISA, de acordo com a Portaria nº 97/1996. A escova deve ser personalizada no cabo com a seguinte frase: "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NF" Deve ainda ser embalada individualmente com protetor de cerdas e um saquinho plástico lacrado; 01 CREME DENTAL, tubo com 90 gr. contendo carbonato de cálcio, monofluorfosfato de sódio (1500ppm), aroma e outros componentes que ajudam na prevenção da cárie, do tártaro e da placa bacteriana. ** Marcas de referência sugerida: Oral B; Colgate; Close up; Sorriso ou marca de qualidade similar. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e Registro na ANVISA, de acordo com a Portaria nº 97/1996; 01 FIO DENTAL, estojo (tubete) de 25 metros em poliamida, cera (classic neutro); 01 EMBALAGEM PLÁSTICA deve ser personalizada com a seguinte frase: " SECRETARIA DE SAÚDE/NF " e com a logomarca institucional da Prefeitura (brasão), em até 4 cores (medindo 12 x 20 cm (fechada); Fecho com botão de pressão, sendo a frente em material plástico transparente e o verso em material plástico branco opaco, espessura 0,15 à 0,20mm *Solicita-se a confirmação da Logomarca com esta Coordenação previamente a concefção da mesma. | GOLDEN CLEAN PRODUTOS CO |  | ALG DENTAL/ALGSUN | APROVADO |  |
| 141 | KIT DE HIGIENE BUCAL ADOLESCENTE/ADULTO – Contendo: 01 ESCOVA DENTAL ADOLESCENTE/ADULTO, cerdas macias ou extra macias em nylon, com 04 fileiras de tufos, contendo entre 30 a 40 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova compacta, cabo opaco anatômico (polipropileno atóxico), medindo cerca de 20 cm. * Marca de referência sugerida: a marca gren (Escova dental); Condor (escova dental); Kess (escova dental); colgate (escova dental); ou marca de qualidade similar. Apresentar certificado de controle de qualidade da ABO (Associação Brasileira de Odontologia) e Registro na ANVISA, de acordo com a Portaria nº 97/1996. A escova deve ser personalizada no cabo com a seguinte frase: "SECRETARIA DE SAÚDE/NF". Deve ainda ser embalada individualmente com protetor de cerdas e um saquinho plástico lacrado. 01 CREME DENTAL – Tubo com 90 gr. Contendo carbonato de cálcio, monofluorfosfato de sódio (1500ppm), aroma e outros componentes que ajudam na prevenção da cárie, do tártaro e da placa bacteriana. ** Marcas de referência sugerida: Oral B; Colgate; Close up; Sorriso ou marca de qualidade similar. Deve possuir registro na ANVISA e selo de controle de qualidade ABO) Associação Brasileira de Odontologia); 01 FIO DENTAL – Estojo (tubete) de 25 metros em poliamida, cera (classic neutro); 01 EMBALAGEM PLÁSTICA deve ser personalizada com a seguinte frase: "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE" e com a logomarca institucional da Prefeitura (brasão), em até 4 cores (medindo 12 x 20 cm (fechada); Fecho com botão de pressão, sendo a frente em material plástico transparente e o verso em material plástico branco opaco, espessura 0,15 à 0,20mm. *Solicita-se a confirmação da Logomarca com esta Coordenação previamente a concefção da mesma. | GOLDEN CLEAN PRODUTOS CO | CATÁLOGO | ALG DENTAL/ALGSUN | APROVADO |  |